ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ (ПЛАН)

мероприятий по подготовке МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка к 2024-2025 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Заведующий хозяйством | - | - | Исполнено в 2020 году |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Заведующий хозяйством | Ежемесячно | исполнено | Акт технического состояния системы пожарной сигнализации |
| 3 | Установка системы тревожной сигнализации | - | - | - | - |
| 4 | Установка системы дымоудаления | - | - | - | - |
| 5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | - | - | - | Чердачные помещения отсутствуют |
| 6 | Оборудование путей эвакуации | - | - | - | Исполнено в 2016 году |
| 7 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | Городские службы | Один раз в 2 года | май 2023 | Проверка состояния работоспособности 1-го пожарного гидранта на территории |
| 8 | Оборудование аварийного освещения зданий | - | - | - | - |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 9 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием | - | - | - | Имеется |
| 10 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения | Заведующий хозяйством | Апрель - июнь 2023 | исполнено | Ремонт системы водоснабжения и канализации в цокольном этаже, прочистка канализации по договору |
| 11 | Оборудование (ремонт) систем отопления | Заведующий хозяйством | В течение года | исполнено | По договору |
| 12 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности | - | - | - | Оборудовано в 2012 |
| 13 | Организация горячего питания | Организация по контракту | В течение учебного года |  | Организация питания нулевого цикла |
| 14 | Оборудование медицинских кабинетов | - | - | - | Имеется |
| 15 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Заместитель директора | июнь 2023 | Исполнено | По договору |
| 16 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся | Заведующий хозяйством | июль 2023 | исполнено | - |
| 17 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям | Заведующий хозяйством | Ежедневно | исполнено | - |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка ограждения по периметру организации | Заведующий хозяйством | - | - | Исполнено в июне 2019 |
| 19 | Установка систем видеонаблюдения | Организация по договору | - | - | Установлена |
| 20 | Установка тревожной сигнализации | - | - | - | Установлена |
| 21 | Организация охраны | Организация по договору | В течение года | исполнено | По договору, 1 лицензированный сотрудник ЧОП |
| 22 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) | - | - | - | Оборудованы |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 23 | Проведение капитального ремонта | - | - | - | - |
| 24 | Проведение текущего ремонта | Заведующий хозяйством | До 01.08.2023 | исполнено | По договору с организациями |
| Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |
| 25 | Поставка школьных автобусов | - | - | - | - |
| 26 | Поставка учебно-наглядного оборудования | - | - | - | - |
| 27 | Подключение к сети “Интернет” | - | - | - | Имеется |
| 28 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное организации, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Директор | До 07.08.2023 | исполнено | - |
| 29 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Преподаватель-организатор ОБЖ | В течение учебного года |  | В соответствии с рабочей программой курса ОБЖ 5-11 класс |
| 30 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Преподаватель-организатор ОБЖ | В течение учебного года |  | В соответствии с рабочей программой курса ОБЖ 5-11 класс |

Директор                                                                                                         В.П. Кушникова